黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目

（不见面开标）

- 磋 商 文 件

采  购  人：   东台黄海森林投资发展有限公司     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

采购代理机构：  江苏宏建工程建设咨询有限公司    (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

2023年12月26日

- 黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目

- 竞 争 性 磋 商 公 告

东台黄海森林投资发展有限公司就黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 一、项目基本情况

项目名称：黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：100万元

采购需求：按采购人要求完成黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目，本项目所有物品生产前均需提供深化方案及小样供设计单位确认，经设计单位确认后方可生产否则由此产生的一切费用，均由中标单位自行承担。各潜在投标人自行踏勘现场考虑报价，具体要求详见附件一。

合同履行期限：采购内容须在合同签订后20日内送达东台黄海森林公园（招标人指定地点）且安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人自2018年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有为类似公共社会服务场所软装供货安装的业绩。（类似公共社会服务场所包括：机场、汽车站、火车站/高铁站、地铁、办公楼、商业广场、公园、景区、学校、住宅、博物馆、酒店等）。

- 三、获取采购文件

投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站-森林动态（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二三年十二月二十五日至二〇二四年一月二日采用电汇等不见面形式缴纳资料费，并简单标注明投标报名项目名称。投标申请人须用本单位正式职工银行卡缴纳资料费用，报名时间以资料费用到账费用为准，如过报名截止时间，资料费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站-森林动态-本公告下方】，资料费：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，

账号：10423301040003494，

开户行：农业银行沿海经济区支行。

- 四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2024年 1 月 4 日 14 时 45 分（北京时间）。

开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://sc.njguochu.com:9230/login

响应文件提交：“在线开标公证系统”提交

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目采用远程不见面开标的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://sc.njguochu.com:9230/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的， 由投标人自行承担后果。

2、本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与磋商：否。如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：东台黄海森林投资发展有限公司

地　　址：东台沿海经济区花林路8号

联系方式：张女士  0515-85870016

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司

地　　址：东台市城中花园2号楼四楼西侧

- 联系方式：冯女士 18261272402

- 3.项目联系方式

项目联系人： 张女士（采购人）、 冯女士（采购代理机构）

电　　  话： 0515-85870016 、18261272402

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台沿海经济区花林路8号 联系方式：0515-85870023 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏宏建工程建设咨询有限公司 地 址：东台市城中花园2号楼四楼西侧 联系方式：18962096043 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 最高限价：100万 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 供应商提出问题的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 | 提疑：2024年1月2日17时（北京时间） 答疑：2024年1月2日18时（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：详见磋商公告 履行地点：东台黄海森林公园 |
| 3.3.1 | 代理费用的收费标准 | 按合同收费标准 |
| 3.3.2 | 代理费用的收取方式 | 由采购人支付 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 20000.00元，投标时不需要提供，中标人按要求提供。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.7.1 | 响应文件接收的指定邮箱 | / |
| 3.8.1 | 响应文件提交的截止时间 | 2024年1月4日14时45分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开启时间 | 2024年1月4日14时45分（北京时间） |
| 4.2.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3 人 其中采购人代表：/ 人 评审专家： 3 人 |
| 5.8.1 | 评审成交办法 | 综合评分法 |
| 5.9.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台沿海经济区花林路8号 |
| 5.9.2 | 项目主管部门 | 联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台沿海经济区花林路8号 |
| 5.9.3 | 履约保证金 | 中标价的10% 计取 |

- 1、总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经批准。采购人拟采用竞争性磋商方式确定成交供应商，欢迎符合本磋商文件规定的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称和编号：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本项目的最高限价：见供应商须知前附表。

- 1.3 合格的供应商

1.3.1 满足竞争性磋商公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确成交后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的磋商。

- 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，供应商在提交的响应文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 磋商文件的组成

1.5.1 磋商文件包括供应商须知、响应文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对磋商文件的澄清、修改或补充内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

1.5.2 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 1.6 磋商文件的澄清、修改或补充

本磋商文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，投标人若对磋商文件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送，邮箱1164078751@qq.com，并电话联系本采购项目联系人。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清，供应商都将于供应商须知前附表中明确的时间到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。供应商的疑问及投标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。投标文件以外内容，不予答复。

- 2、采购内容及要求

- 2.1 采购内容

- 按采购人要求完成黄海森林公园花间亭·静林酒店软装配饰项目，具体采购内容见下表：

| 地毯软装清单 ( Decoration) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 位置 | 产品信息 | 数量 | 单位 |
| No . | Produ ct name | Place | Produ ct information | Quantity | Unit |
| 公区 |  |  |  |  |  |
| R-A01 |  | A区二层书吧 | W5500*D2200 | 1 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A02 |  | A区二层书吧 | W4000*D1500 | 1 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A03 |  | A区二层书吧 | 1500 | 1 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| 客房 |  |  |  |  |  |
| R-A04 |  | 豪华家庭房A（1.35米床铺区） | 2400*1000 | 11 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A05 |  | 豪华家庭房A/豪华大床房A （2米床铺区） | 2800*1000 | 21 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A06 |  | 豪华大床房A (沙发区) | 2500*1600 | 10 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A08 |  | 豪华家庭房B （2米床铺区） | 2800*1000 | 2 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A09 |  | 豪华家庭房B/豪华双床房B（1.35米床铺区） | 2400*1000 | 30 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A10 |  | 豪华双床房B(沙发区) | 2500*1600 | 14 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| R-A11 |  | 高级大床房 （床铺区） | 2800*1600 | 12 | 幅 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 羊毛混纺 |  |  |
|  | 地毯 |  | 工艺/面料 |  |  |
| 饰品软装清单 ( Decoration) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 位置 | 产品信息 | 数量 | 单位 |
| No . | Produ ct name | Place | Produ ct information | Quantity | Unit |
| D-A01 |  | 新建户外连廊出入口两侧（2） 中庭入口（2） 客房玄关（9） 接待大厅休息区（2） 接待大厅户外平台（4） 原始廊道一侧（10） B楼电梯厅两侧（2） A栋过厅后门（2） A栋电梯厅二三层（2） | 花盆高度：直径600（底口350）*高200 总高：1000 | 35 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 不锈钢 |  |  |
|  | 盆景 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A02 |  | 新建户外连廊出入口两侧 | 约600*600*1200 | 2 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 黑色大理石+金属 |  |  |
|  | 雕塑摆件底座 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A03 |  | 接待大厅入口水景（6） 中庭区域（4） A栋过厅前门(2) | 花盆尺寸：直径800（底口450）*H500 总高：1200 | 12 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 不锈钢 |  |  |
|  | 盆景摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A04 |  | 户外景观下沉休息区 | 600*600*540 | 10 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 实木圆几+烛台 |  |  |
|  | 摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A05 |  | 户外景观下沉休息区 | 直径1200 | 4 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属 |  |  |
|  | 火盆 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A06 |  | B楼电梯厅 | 约400*400*900 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属＋皮革 |  |  |
|  | 雕塑摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A07 |  | AB楼入口 | 约450*300*1600 | 3 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属＋皮革 |  |  |
|  | 雕塑摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A08 |  | 接待大堂入口水景区 | 1000*400*550 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属+绿植 |  |  |
|  | 花箱 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A09 |  | 接待大堂入口水景区 | 1100*650*700 | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属 |  |  |
|  | 花箱 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A10 |  | 接待大堂 | 900*50*1200 | 4 | 副 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属边框+手绘 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A11 |  | 过厅北出入口 | 约600*600*1200 | 2 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 白色大理石+金属 |  |  |
|  | 雕塑摆件底座 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A12 |  | 接待大堂户外长台休息区 | / | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合尺寸 |  |  |
|  | 桌面摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A13 |  | 接待大堂户外圆桌休息区 | / | 6 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合尺寸 |  |  |
|  | 桌面摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A14 |  | 接待大堂 | 约700*600*400 | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 石材＋仿真花艺 |  |  |
|  | 雕塑摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A15 |  | 接待大堂进厅 | 1500*600 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 长凳摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A16 |  | 接待大堂 | 1500*600 | 3 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 端景台摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A17 |  | 接待大堂休息区 | 1500*600 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 茶几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A18 |  | 接待大堂 | 1500*600 | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 展示台摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A19 |  | 接待大堂室内展示区 +接待大堂户外 | 总体高度2米左右 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 展示区绿植组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A20 |  | 接待大 堂 | 1500*600 | 4 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 高柜摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A21 |  | 接待大 堂 | 1500*600 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 卫生间摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A22 |  | A区一层过厅 | 1500*600 | 6 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材料 |  |  |
|  | 长凳摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A23 |  | A区一层过厅 | 1350*50*1800 | 6 | 副 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属边框+手绘 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A24 |  | A区一层过厅/A区二层过厅 | 680*50*680 | 6 | 副 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属边框+手绘 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A25 |  | A区一层过厅水景 | 直径1100*高800 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 陶瓷+绿植 |  |  |
|  | 坛景 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A26 |  | A区一层过厅南入口进厅 | 1500*600 | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 端景台摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A27 |  | A区二层书吧 | / | 3 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 小圆几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A28 |  | A区二层书吧 | / | 4 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 书柜摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A29 |  | A区二层书吧 | / | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 壁炉摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A30 |  | A区二层书吧 | 2100*960(总) | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属边框+手绘画面+镜面 |  |  |
|  | 墙面挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A31 |  | A区二层书吧 | 1500*600 | 5 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 茶几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A32 |  | A区二层书吧 | 尺寸按施工图 | 1 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 景观造景 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A33 |  | A区二层/三层走道 | 1500*600 | 7 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 端景摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| 客房 |  |  |  |  |  |
| D-A35 |  | 全区客房 | 1 .35床 | 41 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 床品组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A36 |  | 全区客房 | 2 .0床 | 35 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 床品组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A37 |  | 豪华家庭房B/豪华双床房B | 直径1300*高800 | 16 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 金属+实木 |  |  |
|  | 风扇 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A38 |  | 豪华家庭房B/豪华双床房B | 2000*50*800 | 16 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 实木+立体油画肌理 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A39 |  | 豪华家庭房B/豪华双床房B | 1450*50*800 | 2 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 实木+立体油画肌理 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A40 |  | 豪华双床房B | 1800*50*1800 | 14 | 件 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 布艺硬包 |  |  |
|  | 屏风 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A42 |  | 全区客房 | 综合尺寸 | 49 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 卫生间摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A44 |  | 豪华大床房A /豪华双床房B | 综合尺寸 | 24 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 沙发角几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A45 |  | 豪华大床房A | 综合尺寸 | 10 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 沙发茶几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A46 |  | 豪华双床房A | 综合尺寸 | 14 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 沙发茶几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A47 |  | 高级大床房 | 综合尺寸 | 12 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 沙发茶几摆件 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A51 |  | 全区客房 | 综合尺寸 | 124 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 床头组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A52 |  | 豪华双床房B | 总1500*50*1000 | 2 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A53 |  | 豪华家庭房/豪华大床房/豪华双床房 | 660*50*600 | 37 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A54 |  | 豪华大床房A (沙发区) | 总1700*50*1200 | 10 | 组 |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A55 |  | 豪华家庭房A | 总1800*50*860 | 11 | 组 （五个为一组） |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A56 |  | 高级大床房 | 单个300*50*300 | 12 | 组 （四个为一组） |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H) /m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画组合 |  | 工艺/面料 |  |  |
| D-A57 |  | 高级大床房 | 单个400*50*400 | 12 | 组 （两个为一组） |
|  |  |  | 尺寸 ( W*D*H)/m² |  |  |
|  |  |  | 综合材质 |  |  |
|  | 挂画组合 |  | 工艺/面料 |  |  |

注：1）供应商应根据所提供的拟建设项目采购清单（投标内容包括但不限于）进行核算，若对上述内容有疑问，须在答疑时间前提出，否则视为认同采购人所提供建设项目采购清单（投标内容包括但不限于）。

图片仅供款式示意，将根据方案深化及现场尺寸做出相应调整，具体以实物为准(以现场实地测量尺寸为准)。本次报价中包含建设项目采购清单（投标内容包括但不限于）中要求完成的所有内容，满足采购人的使用和建设需求，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

2）本项目所有物品生产前均需提供深化方案及小样供设计单位确认，经设计单位确认后方可生产否则由此产生的一切费用，均由中标单位自行承担。所有产品在生产前必须经招标人确认后方可进行生产，否则由此产生的一切费用均由中标人自行承担。

- 2.2 质量要求

见投标人须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 3、响应文件

- 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表；

（2）报价一览表；

（3）资格审查资料；

①供应商营业执照副本复印件；

②上一年度或上上年度经审计的财务报告复印件（成立不满一年不需提供），或银行出具的资信证明；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦供应商为被授权人和磋商文件购买人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨投标人类似业绩证明材料（需提供合同及供货时所开税票复印件）；

⑩报名费缴纳证明材料；

⑪与资格审查有关的其他资料（如有）。

（4）磋商响应函；

（5）所供产品功能及技术参数偏离表；

（6）供应商的服务承诺；

（7）与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如供应商法定代表人直接参与，无须提供授权委托书及被授权人的有关材料。2）与本项目评审无关的资料不要求提供。

- 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按照第二章响应文件格式完整地填写报价一览表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 本项目采用报总价的（人民币）方式，其最高限价见竞争性磋商公告，超过最高限价的响应文件为无效投标。报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：见供应商须知前附表。

3.3.2 代理费用的收取方式：见供应商须知前附表。

- 3.4 磋商保证金

3.4.1 本项目投标时不需要提供磋商保证金，中标供应商必须在中标公告期间缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “上一年度（或上上年度）经审计的财务报告”，供应商应提供完整版经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.5.2 “依法缴纳税收的相关材料”，供应商应提供近期缴纳税收的凭据。

3.5.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，供应商应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.5.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.5.5 磋商公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.6 响应文件签署

3.6.1 报价一览表、磋商响应函、参数偏离表（货物类采购）、服务承诺、书面声明、联合体协议（如有）均需加盖供应商单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖供应商单位公章。授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

3.6.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响供应商的评审得分，甚至会被作为无效处理。

- 3.7 响应文件的生成与压缩

3.7.1 1）响应文件按响应文件的组成内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档（有章印和签字要求的必须为原件扫描件），将生成的PDF文档命名为“商务标”（该命名仅为符合开标系统校验规则，不代表文件内只包含商务标内容！）

2）供应商须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”，因本磋商活动没有需要在系统唱标阶段公布的关键信息，故该“关键信息模板”仅用于系统校验文件，为通过系统校验，供应商统一在模板“项目负责人”项填写数字1即可，且不得对模板进行任何其他编辑，未按要求编辑模板的，即使通过系统校验（指未被系统判定为不合规），响应文件仍无效。

关键信息模板内容填写图示：

3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的响应文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①供应商不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③供应商上传响应文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证响应文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的响应文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为供应商自身原因，其投标无效！

压缩包内容图示：

3.9响应文件递交：

*未按本文件要求提交响应文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1.响应文件提交的截止时间及提交地点

（1）响应文件提交截止时间：2024年1月3日14时45分；

（2）提交地点：“在线开标公证系统”，网址：https://sc.njguochu.com:9230/login

（3）上传响应文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的供应商报名时须按照系统提示完成认证b.同一供应商账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故供应商应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为供应商完成系统认证的账号，供应商应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按磋商公告要求获取磋商文件的供应商，其投标不予接收。②投标截止时间前，供应商可以对已上传的响应文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议供应商在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的响应文件不予退还，且供应商也不得再对响应文件进行修改或补充。③供应商未在响应文件递交截止时间前将响应文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

3.7.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

- 3.8 响应文件提交的截止时间

3.8.1 截止时间：见供应商须知前附表。

- 4、开启及资格审查

- 4.1 开启

1） 开标时间：

2）开标地点：同投标地点，“在线开标公证系统”，网址：https://sc.njguochu.com:9230/login

3）参加开标会的供应商代表：本项目实行不见面开标。各供应商的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由供应商自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4）解密时间：供应商解密时间限定在文件解密通知首次发送后30分钟内完成，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃本次投标；因采购人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①供应商应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，供应商可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②供应商在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为供应商自身原因！）

5）开标程序：

①公布供应商名称（采购代理进入会议室，供应商即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部供应商）；

②采购代理发出响应文件解密的通知；

③供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密其响应文件；

④公证人员唱标（系统必经程序，仅校验响应文件，无关键信息公布）；

⑤供应商对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由采购人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

- 4.2 磋商小组的组建

4.2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。具体人数见供应商须知前附表。

4.2.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 4.2.3 对市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

- 4.3 资格审查

4.3.1 由磋商小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备资格。

4.3.2 合格供应商不足3家的，不得进入磋商阶段。

- 5、磋商及评审

- 5.1 磋商

5.1.1 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.1.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组可电话联系同时通知所有资格审查合格的供应商。

5.1.3 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱。

5.1.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组未对磋商文件作出实质性变动，则无需供应商重新提交响应文件。

- 5.2 符合性审查

5.2.1 由磋商小组依据磋商文件的规定对经资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，即从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的供应商才能进入最后的报价，参与后续评审。

- 5.3 报价

5.3.1 通过资格审查和符合性审查的供应商，应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.2 当磋商小组未对磋商文件作出实质性变动，如供应商提交的最后报价高于该供应商响应文件中已有的报价，则最后报价无效。供应商未能在规定时间内提交有效最后报价的，则响应文件中已有的报价视为该供应商的最后报价，参与评审打分。

- 5.3.3 提交最后报价的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

- 5.4 保密

- 5.4.1 采购人、采购代理机构应当依法组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.4.2 在响应文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

5.4.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 5.5 评审程序

5.5.1 响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.5.2 比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。当所有最后磋商报价均与最高限价异常接近，经磋商小组认定明显缺乏竞争时，磋商小组可以否决所有响应文件，由采购人重新组织采购。

- 5.6 无效响应文件条款和废标条款

5.6.1 无效响应文件条款

（1）供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）供应商不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）磋商报价超出最高限价的；

（5）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参与磋商，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外。

（10）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（11）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（12）响应文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合磋商文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于磋商文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假行为的；

（14）磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但磋商小组认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体投标，响应文件未附联合体协议的。

（16）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.6.2 废标条款

（1）除本磋商文件第5.3.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商。

- 5.7 评审结果

5.7.1 磋商小组根据评审标准或采购人的委托确定成交供应商。

5.7.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

- 5.8 评审成交办法

5.8.1 本次磋商采用的评审成交办法见供应商须知前附表。

5.8.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评审细则如下：

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 80 | 满足磋商文件要求且供应商的最终磋商报价等于磋商基准价的得基本分80分，磋商报价与磋商基准价相比每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。当有效投标响应文件＞5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为磋商基准价；当有效投标响应文件≤5家时，以算术平均值为磋商基准价。 |
| 二 | 技术部分 | 技术部分 | 10 | A、起评分。 有效供应商的起评分为5分。 B、加分条款： 1.投标产品相应技术参数高于招标要求的每条可加0.5-1分； 2.加分不超过5分。 C、扣分条款： 1.技术参数达不到响应文件要求的，每负偏离一条扣1-2分。超过5条达不到响应文件要求的，技术部分得分为0分。 注：供应商需根据响应文件要求及各投标方案编制详尽真实的投标产品的技术参数表，并列明偏离情况，如未提供或提供不全，本项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2 | 磋商小组根据投标供应商提供的售后服务方案(包括响应承诺时间、后期维保服务方案、维护人员安排、后续技术支持、应急保障措施)等情况进行横向对比打分，打分区间1-2分。 |
| 三 | 商务部分 | 业绩 | 5 | 投标人自2018年12月1日以来（以合同签订时间为准）至今具有合同金额为50万元及以上软装家具供货的业绩，有一个项目加1分，满分5分； 需提供项目合同、验收证明材料及供货时所开税票复印件且三者均为同一项目，未提供或齐全不得分。资格后审业绩可参与本款计分。 |
|  |  | 质保期 | 3 | 投标货物免费质量保证期满足招标要求的得1分。质量保证期承诺每增加1年加1分，最高得2分。 |

说明：（1）所有打分项均以供应商所提供的响应文件进行打分，响应文件中未提及的不予认可，响应文件提交的截止时间后不得修改或是补充响应文件。（2）供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.9 质疑

5.9.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.9.2 提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

5.10 确定成交供应商及合同授予

5.10.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

5.10.2 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.10.3 成交通知书是合同的组成部分。

5.10.4 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按成交供应商不与采购人签订合同处理。磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.10.5 成交供应商放弃成交或不按磋商文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格，磋商保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.10.6 采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

6.其他

（1）本磋商文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（2）为防止因开标前集中上传响应文件造成的网络拥堵，导致供应商无法在投标截止时间前成功上传响应文件，建议供应商在开标前尽早上传。

（3）因本项目采用不见面开标模式，故采购人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。供应商响应文件的编制、生成和递交，应依照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、生成、递交响应文件，将导致废标，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：13951969098。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由供应商自行承担一切后果。

第二章  投标文件各类表格及格式文本

- 1.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：为便于综合评审打分，由供应商根据评分项目及打分要求，列出相关材料在响应文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

- 2.开标一览表（报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

- 年        月       日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名）在    （供应商名称）    任（职务名称）职务，是            （供应商名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.响应文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （供应商名称）    的法定代表人，现授权     （供应商名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目响应文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目响应文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：          性别：      年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.磋 商 响 应 函

：（采购人名称）

根据贵方            磋商文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （供应商名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

- 我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的响应文件提交截止时间起遵循本响应文件，具有约束力。

- 如果在提交响应文件截止时间后撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

- 年      月          日

8.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照竞争性磋商文件的要求，我方将成交设备在合同签订后    日内送达东台黄海森林公园（招标人指定地点）且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或被授权人签字：

供应商（盖单位公章）：

年    月    日

- 9.所供产品功能及技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购产品 功能及技术参数 | 所供产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

10.最 终 报 价 表（如需要）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

2、本表为供应商进行最后报价时采用，可提前下载打印，签字盖章后备用。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年   月   日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于      年　 月　 日   午在东台市林场会议室四楼进行竞争性磋商采购（磋商文件文件名称：              ），经综合评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

- 1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

- 2.采购内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后     日内送达东台黄海森林公园（招标人指定地点）且安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照磋商文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

合同签订后支付合同额的30%，所有货物经安装调试并经验收合格后付至总价的95%，质保期（本项目质保期为两年）满后无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 中标价的10% 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后一次性无息返还。

2.在质保期内所供货物发生故障时，成交供应商须在 24 小时内到场维修，无法修复时，须在 48 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的磋商文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的响应文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据磋商文件、成交供应商的响应文件另行协商解决。

九、本合同一式 捌 份，甲乙双方各执叁份，其余用于相关单位存档。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　        代表（签字）