## 采购
采购询价单
尊敬的供应商： 非常感谢对黄海森林公园建设的支持和信赖，因 黄海森林生态旅游度假区无人机起降平台周边监控、平台互通及配套的网络设备采购安装 需要拟向贵单位洽购下列物品，请确认并报价，并请惠示贵公司联络人员及电话，加盖贵公司公章后发回我单位，以便进一步联系。
询价单位 |  | 东台黄海森林公园 |  | 联 系 人 |  | 孙先生
联系电话 |  | 13375240199 |  | 传 真
电子邮件 |  |  |  | 询价时间 |  | 2026.1.22
序号 | 货物名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 网络摄像头 | 臻全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持区域入侵侦测，越界侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境，1个内置麦克风，高清拾音，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，符合IP67防尘防水设计 |  | 8 | 台 |  | 0
2 | 监控杆 | 杆件需为棕树色，高3米，景观杆（景区专用款），横臂80cm |  | 8 | 根 |  | 0
3 | 弱电箱 | 不锈钢网络箱，400*300*200，内置配套电力开关、插座及防跳闸设备 |  | 8 | 套 |  | 0
4 | 交换机 | 交换机需8 个 10/100/1000Base-T 以太网口，2 个独立千兆 SFP 光口。支持 PoE + 供电，单端口最大功率达 60W，支持 SNMP、Web、CLI 等多种网管方式，交换容量为 336Gbps/3.36Tbps，包转发率为 30Mpps/80Mpps |  | 8 | 台 |  | 0
5 | 光模块 | 1G单模10KM，LC-LC光纤光模块 |  | 16 | 台 |  | 0
6 | 电源线 | RVV 2*1.5胶皮 |  | 700 | 米 |  | 0
7 | 通信光缆 | GYTA-12D单模光缆 |  | 700 | 米 |  | 0
8 | 网线 | 室外6类，HSYY4*2*0.57，305m/箱 |  | 4 | 箱 |  | 0
9 | 管道 | 硅芯管40/32口径，40公分开挖、敷设及回填，沿途设置警示标志桩 |  | 1600 | 米 |  | 0
10 | 安装调试 | 设备安装及调试，缆线布设，各点位打通度假区监控内网，接入度假区智慧监控平台 |  | 1 | 项 |  | 0
金额合计(大写）： |  |  |  |  | ￥ | 0 |  | 元
保 修 期 |  | 1年 |  | 付款方式
备 注 |  | 以上报价包含安装完成后的所有费用，包括不限于材料费、运输费、安装费、人工费、税费及配件等一切费用。
供应商信息
联 系 人 |  |  |  | 联系电话
电子邮件 |  |  |  | 传 真
供应商名称 （公章）
|  |  | 联系人 签字： |  |  | 日期：